## ZMSCJ-2-1_1toS_S12
Frequency [Hz]	S12 [dB]
500000	-3.6980804513
750000	-3.3382664936
1000000	-3.6450214608
1250000	-3.6770081932
1500000	-3.8458936241
1750000	-3.5171580474
2000000	-3.4332374031
2250000	-3.1576850165
2500000	-3.7959280816
2750000	-3.8407060595
3000000	-3.9242221167
3250000	-3.5962300636
3500000	-3.798482323
3750000	-3.5840419622
4000000	-3.9914025971
4250000	-3.0709248322
4500000	-3.8642724489
4750000	-3.4223322303
5000000	-3.3352469001
5250000	-3.2167061514
5500000	-3.5650534744
5750000	-3.6803880507
6000000	-4.0596360967
6250000	-3.48326905
6500000	-3.885523985
6750000	-3.7160097455
7000000	-3.4088012911
7250000	-3.7002472713
7500000	-3.4577047362
7750000	-3.3715721149
8000000	-3.4960549421
8250000	-3.5091205114
8500000	-3.5065713764
8750000	-3.6736528557
9000000	-3.5508775557
9250000	-3.7555503558
9500000	-3.6245131689
9750000	-3.7028942635
10000000	-3.5247182
10250000	-3.6504475154
10500000	-3.389006711
10750000	-3.6026805238
11000000	-3.5783719667
11250000	-3.3359517685
11500000	-3.4471325386
11750000	-3.5298032728
12000000	-3.7096854192
12250000	-3.8205935105
12500000	-3.6049368317
12750000	-3.5986102549
13000000	-3.4183525604
13250000	-4.0283463025
13500000	-3.7780474823
13750000	-3.5520968119
14000000	-3.2126049268
14250000	-3.6777698216
14500000	-3.8041379161
14750000	-3.4103035406
15000000	-3.7959229316
15250000	-4.1342949054
15500000	-3.7236380836
15750000	-3.6254798067
16000000	-3.3242712218
16250000	-3.2525698027
16500000	-3.3927612402
16750000	-3.5255017685
17000000	-3.2981954537
17250000	-3.8646782457
17500000	-3.5673835833
17750000	-3.7037031969
18000000	-3.7383029853
18250000	-3.4584523329
18500000	-3.7714908923
18750000	-3.1321464644
19000000	-3.6771167348
19250000	-3.4400133853
19500000	-3.4750823492
19750000	-3.7400801934
20000000	-3.3272956707
20250000	-3.3526627612
20500000	-3.63550266
20750000	-3.2372988827
21000000	-3.6200161191
21250000	-3.8395921625
21500000	-3.5231700618
21750000	-3.7166887497
22000000	-3.4665959486
22250000	-3.4587893942
22500000	-3.4459137124
22750000	-3.8266780466
23000000	-3.5525103596
23250000	-3.5878143366
23500000	-3.3918374618
23750000	-3.5764802104
24000000	-3.9257500781
24250000	-3.661985208
24500000	-3.9098463693
24750000	-3.3975029024
25000000	-3.8596641108
25250000	-3.834624354
25500000	-3.7246958528
25750000	-3.3796810063
26000000	-3.67580979
26250000	-3.6209594232
26500000	-3.7331256157
26750000	-3.6219156336
27000000	-3.4236391007
27250000	-3.5631841466
27500000	-3.7141920611
27750000	-3.5098452649
28000000	-3.4108731241
28250000	-3.4788185501
28500000	-3.6148335801
28750000	-3.5296008
29000000	-3.3355969808
29250000	-3.6601983537
29500000	-3.8348557726
29750000	-3.7126523662
30000000	-3.5288385547
30250000	-3.7181333392
30500000	-3.4007788191
30750000	-3.5894889831
31000000	-3.4943781624
31250000	-3.9903682446
31500000	-3.7547798233
31750000	-3.935358706
32000000	-3.9892256804
32250000	-3.6446301233
32500000	-3.3536657182
32750000	-3.7963165516
33000000	-3.2260654685
33250000	-3.5277798359
33500000	-3.463359732
33750000	-3.3014880124
34000000	-3.7380055672
34250000	-3.4970560786
34500000	-3.6437602346
34750000	-3.634316127
35000000	-3.5785373848
35250000	-3.8801994558
35500000	-3.5024205619
35750000	-3.4331133184
36000000	-3.2431539932
36250000	-3.8359536995
36500000	-3.4898474376
36750000	-3.7568945724
37000000	-3.2853913974
37250000	-3.5753922507
37500000	-3.5943328831
37750000	-3.8491600092
38000000	-3.3785849063
38250000	-3.3975781073
38500000	-3.5202412958
38750000	-3.6344536735
39000000	-3.3421045803
39250000	-3.8659200781
39500000	-3.3453893396
39750000	-3.6456966238
40000000	-3.9201682593
40250000	-3.5227287538
40500000	-3.4226595193
40750000	-3.7863474703
41000000	-3.6644282601
41250000	-3.5284660134
41500000	-3.3930866645
41750000	-3.7347619451
42000000	-3.7855038526
42250000	-3.5937395735
42500000	-3.3627116607
42750000	-3.7489697906
43000000	-3.3572853056
43250000	-3.5495474586
43500000	-3.3304623859
43750000	-3.3572894926
44000000	-3.5309177725
44250000	-3.5537849927
44500000	-3.9529997383
44750000	-3.5914994378
45000000	-3.6077310248
45250000	-3.6794236801
45500000	-3.6319258871
45750000	-3.5043119592
46000000	-3.4694865522
46250000	-3.6454415012
46500000	-3.310506837
46750000	-3.4149952331
47000000	-3.6430643814
47250000	-3.7242895602
47500000	-3.6856744016
47750000	-3.6517908538
48000000	-3.6794458018
48250000	-3.537812743
48500000	-3.9132290778
48750000	-3.3738836278
49000000	-3.5982085546
49250000	-3.5865969852
49500000	-3.723854631
49750000	-3.7109786794
50000000	-4.0333982447
50250000	-3.7504965124
50500000	-3.7014349246
50750000	-3.6028719877
51000000	-3.6497541188
51250000	-4.0195193265
51500000	-3.3678499944
51750000	-3.2128944596
52000000	-3.5090974601
52250000	-3.4891849114
52500000	-3.7217553298
52750000	-3.7400694409
53000000	-3.5724439244
53250000	-3.2794709772
53500000	-3.6916132786
53750000	-3.9763726985
54000000	-3.814418825
54250000	-3.5745048657
54500000	-3.5144124986
54750000	-3.6483110203
55000000	-3.5509704054
55250000	-3.5387638969
55500000	-3.9063185002
55750000	-3.4476120369
56000000	-3.7437950549
56250000	-3.6312629101
56500000	-3.3469724924
56750000	-3.7231670992
57000000	-3.7474380311
57250000	-3.5376748202
57500000	-3.4325699639
57750000	-3.9739518983
58000000	-4.0307640968
58250000	-3.2632447109
58500000	-3.2057011018
58750000	-3.8347457064
59000000	-3.6815995769
59250000	-3.9430797578
59500000	-3.506559007
59750000	-3.901988579
60000000	-3.7206793674
60250000	-3.650576384
60500000	-3.3957631082
60750000	-4.0183144467
61000000	-3.4501011405
61250000	-3.5598373917
61500000	-4.0703954536
61750000	-3.8658351239
62000000	-3.8853578575
62250000	-3.4876049855
62500000	-3.2403142623
62750000	-3.3864117333
63000000	-3.7773419379
63250000	-3.853106788
63500000	-3.7082087578
63750000	-3.5575872474
64000000	-3.210050291
64250000	-3.8425015836
64500000	-3.758764034
64750000	-3.5883898745
65000000	-3.7569679997
65250000	-3.6126272212
65500000	-3.7216855423
65750000	-3.6606928434
66000000	-3.7193344283
66250000	-3.2783094163
66500000	-3.6722020506
66750000	-4.0544839587
67000000	-3.5171528501
67250000	-3.8643045415
67500000	-3.4548330619
67750000	-3.7292919413
68000000	-3.3923823021
68250000	-3.6699163493
68500000	-3.8529717405
68750000	-3.7709183968
69000000	-3.1525718969
69250000	-3.6346371247
69500000	-3.9735358864
69750000	-3.0763354518
70000000	-3.7436848712
70250000	-3.8261551272
70500000	-3.3811657163
70750000	-3.7722307718
71000000	-3.676533371
71250000	-4.067477316
71500000	-4.1605798853
71750000	-4.0372940152
72000000	-3.8343604369
72250000	-3.4814971044
72500000	-3.6144137277
72750000	-3.223061192
73000000	-3.9394556435
73250000	-3.8409150091
73500000	-3.5819210118
73750000	-3.2211092048
74000000	-3.5671704764
74250000	-3.7341029766
74500000	-3.4805480839
74750000	-3.3705265706
75000000	-3.3796411397
75250000	-3.3197917179
75500000	-4.033529595
75750000	-3.3677429549
76000000	-3.7916876748
76250000	-3.9762891538
76500000	-3.4712349131
76750000	-3.4384409629
77000000	-3.7144994578
77250000	-3.6315627898
77500000	-3.860868344
77750000	-3.5917545675
78000000	-3.8788256336
78250000	-3.9394164397
78500000	-3.5746840212
78750000	-3.4738346494
79000000	-3.8304371138
79250000	-3.5463307016
79500000	-3.8766547185
79750000	-3.6322070987
80000000	-3.8365811869
80250000	-3.814022207
80500000	-3.8426270907
80750000	-3.5314156997
81000000	-3.5721686213
81250000	-3.5069768108
81500000	-4.0949744153
81750000	-3.3105752493
82000000	-3.8266698869
82250000	-3.4728688987
82500000	-3.2757148331
82750000	-3.4503304847
83000000	-3.8482090656
83250000	-3.7187895336
83500000	-3.9935242098
83750000	-3.199929179
84000000	-3.8085847236
84250000	-3.5291895435
84500000	-3.473454324
84750000	-3.6573579041
85000000	-3.8381753836
85250000	-3.8569243225
85500000	-3.7839418399
85750000	-3.4382995607
86000000	-3.7199907791
86250000	-3.8550296999
86500000	-3.6923655875
86750000	-3.5873795293
87000000	-3.7501061906
87250000	-3.4140783086
87500000	-3.7183476998
87750000	-3.961877962
88000000	-3.4765291211
88250000	-3.5171039049
88500000	-3.5271565389
88750000	-3.4369538983
89000000	-3.4030716796
89250000	-3.7958483589
89500000	-4.0814454779
89750000	-3.47205038
90000000	-3.6718680088
90250000	-3.7292629794
90500000	-4.1785718227
90750000	-3.5889982634
91000000	-3.6742048218
91250000	-3.8829817838
91500000	-3.5972352915
91750000	-3.380494779
92000000	-3.6648407003
92250000	-3.6865917673
92500000	-3.6193758001
92750000	-3.7698804778
93000000	-3.6129889494
93250000	-3.8364795388
93500000	-3.5016913378
93750000	-4.0139642956
94000000	-3.8861787011
94250000	-3.5489362443
94500000	-3.801930229
94750000	-3.6109459648
95000000	-3.7280569917
95250000	-4.0427966269
95500000	-3.5889957137
95750000	-3.6314948714
96000000	-3.5628244711
96250000	-3.8132648707
96500000	-3.3614158149
96750000	-3.7044497691
97000000	-3.6212293621
97250000	-3.8193526975
97500000	-3.8593325851
97750000	-3.9544638112
98000000	-3.8879331721
98250000	-3.603601023
98500000	-3.7421705514
98750000	-3.7342354302
99000000	-3.7468602338
99250000	-3.6968758456
99500000	-3.5563598463
99750000	-3.8740735319
100000000	-3.659556462
100250000	-3.5964288718
100500000	-3.6588224731
100750000	-3.4096784294
101000000	-3.3748263709
101250000	-3.7274539424
101500000	-3.823762208
101750000	-3.7337546822
102000000	-3.6135393433
102250000	-3.6732376466
102500000	-3.4992957913
102750000	-3.7038123593
103000000	-3.5429618667
103250000	-3.8543710264
103500000	-3.8093977129
103750000	-3.7465766278
104000000	-3.5578027429
104250000	-3.6834242308
104500000	-3.426164265
104750000	-3.8935153023
105000000	-3.9584383462
105250000	-4.087663147
105500000	-3.7715786071
105750000	-3.920811522
106000000	-3.9181994879
106250000	-3.9338206629
106500000	-3.9915033311
106750000	-3.7408459207
107000000	-3.7967267451
107250000	-3.5966305416
107500000	-4.121253168
107750000	-3.5432497725
108000000	-3.8558900081
108250000	-3.4918312129
108500000	-3.9366891406
108750000	-3.7079255372
109000000	-3.9082734082
109250000	-3.6187007947
109500000	-3.8718625094
109750000	-3.6784545858
110000000	-3.5991735765
110250000	-3.9889077754
110500000	-3.9029163918
110750000	-3.5069005789
111000000	-3.6127713405
111250000	-3.7165359306
111500000	-3.5956923884
111750000	-3.8760824855
112000000	-3.596686883
112250000	-3.8760441806
112500000	-3.7748174453
112750000	-3.363622217
113000000	-3.3274930306
113250000	-3.8059096445
113500000	-3.6431609817
113750000	-3.9010692227
114000000	-3.9150263798
114250000	-3.597262606
114500000	-3.9098496017
114750000	-3.6071000882
115000000	-4.0801355633
115250000	-3.7705018325
115500000	-3.6464586333
115750000	-3.8713423823
116000000	-3.6851664926
116250000	-3.8852253386
116500000	-4.1217732825
116750000	-3.6872793691
117000000	-3.6070295016
117250000	-3.9126190141
117500000	-3.6557841615
117750000	-3.6825129866
118000000	-3.994163047
118250000	-3.6356940648
118500000	-3.6126659091
118750000	-3.7240362673
119000000	-3.9640314924
119250000	-3.8875341101
119500000	-3.8053788718
119750000	-3.8522629962
120000000	-3.7633089475
120250000	-4.0000600596
120500000	-4.0170045177
120750000	-3.6149548998
121000000	-4.0954677772
121250000	-3.8413954754
121500000	-3.5048701738
121750000	-3.7987575732
122000000	-3.8662587667
122250000	-3.9819294315
122500000	-3.6253203659
122750000	-4.05295785
123000000	-3.613280063
123250000	-3.5369735532
123500000	-3.6401257234
123750000	-3.7305054482
124000000	-3.9416180866
124250000	-3.8862525147
124500000	-3.5264617421
124750000	-3.6113988808
125000000	-4.1838816948
125250000	-3.6472634152
125500000	-3.2494833302
125750000	-3.611918059
126000000	-3.6238097732
126250000	-3.7899583889
126500000	-3.7046454793
126750000	-3.7377136036
127000000	-3.9004975872
127250000	-3.8470639725
127500000	-3.5291570613
127750000	-3.8075903203
128000000	-3.7564438288
128250000	-3.7024808253
128500000	-3.6084210609
128750000	-3.8205736802
129000000	-3.7005932317
129250000	-3.1917567136
129500000	-3.6757089665
129750000	-3.5387606661
130000000	-3.7912496787
130250000	-3.8947424027
130500000	-4.0241364713
130750000	-4.0365477642
131000000	-3.5767672881
131250000	-3.4483139082
131500000	-3.4366813917
131750000	-3.6920015858
132000000	-3.5930591392
132250000	-4.1252279336
132500000	-4.0520951158
132750000	-3.7129974984
133000000	-3.8499816363
133250000	-3.8105193395
133500000	-3.9109488551
133750000	-3.8896201492
134000000	-3.8444479574
134250000	-3.4424249371
134500000	-3.6314917713
134750000	-3.9530127305
135000000	-3.8198416949
135250000	-3.7383765006
135500000	-4.051568525
135750000	-4.0061672741
136000000	-3.6480643107
136250000	-3.9656955192
136500000	-3.9713320031
136750000	-3.6311713558
137000000	-3.6909419052
137250000	-3.5169984986
137500000	-3.9595314911
137750000	-3.5873833205
138000000	-3.6458370422
138250000	-3.8455816554
138500000	-3.4939879809
138750000	-3.9680795847
139000000	-3.4965228792
139250000	-3.8053072918
139500000	-4.0033977513
139750000	-3.8779702281
140000000	-3.9498675399
140250000	-4.0292383635
140500000	-3.7201313321
140750000	-3.8663615493
141000000	-3.5171819942
141250000	-3.6407354468
141500000	-3.6778178528
141750000	-3.9542395037
142000000	-3.8382700046
142250000	-3.7567494098
142500000	-3.538118644
142750000	-3.8729670792
143000000	-4.0032743142
143250000	-3.7009979075
143500000	-3.6472970531
143750000	-4.0007684377
144000000	-3.5691845992
144250000	-3.9980035701
144500000	-3.7805622732
144750000	-3.8618653075
145000000	-3.5913594635
145250000	-3.8933926427
145500000	-3.9179175534
145750000	-4.1960263446
146000000	-3.664770285
146250000	-3.4895320472
146500000	-3.8255315581
146750000	-3.919596163
147000000	-3.7275671932
147250000	-3.7207114212
147500000	-3.7561009367
147750000	-3.6306880047
148000000	-3.6368276485
148250000	-3.7751129327
148500000	-3.7747781315
148750000	-3.4978627498
149000000	-3.9150291942
149250000	-3.7432037718
149500000	-3.6817137471
149750000	-4.0582465989
150000000	-3.6977597696
150250000	-3.9130830454
150500000	-4.0514667522
END